**MODULO A**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO IN DOTAZIONE A DIVERSE STRUTTURE DELL’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N°5 “FRIULI OCCIDENTALE” DI PORDENONE DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia strumento | N° interventi richiesti/2 anni (il numero è indicativo in quanto non predeterminabile) | Servizi richiesti | Prezzo unitario offerto |
| Forbici – tutte le tipologie | 200 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * affilatura completa; * registrazione meccanismo/snodo; * lucidatura/satinatura. |  |
| Forbici delicate | 60 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * affilatura completa; * registrazione meccanismo/snodo; * lucidatura/satinatura. |  |
| Portaghi piastrinati | 100 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * sostituzione piastrine; * registrazione meccanismo/snodo; * lucidatura/satinatura. |  |
| Portaghi zigrinati | 50 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * ripristino tenuta ago; * registrazione meccanismo/snodo; * lucidatura/satinatura. |  |
| Scalpelli | 30 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * affilatura completa; * lucidatura/satinatura; * ripristino impugnatura. |  |
| Scollatori, raschiatori, osteotomi, sgorbie, punte di trapano, tronchesini, bisturi, luer, divaricatori nasali, portatamponi, clamp, pinze non plastificate, kocher | 200 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * affilatura completa; * ripristino tenute; * registrazione meccanismo/snodo; * lucidatura/satinatura; * sostituzione molle. |  |
| Pinze chirurgiche, monopolari e bipolari | 30 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * ripristino morso; * plastificazione e controllo della parte elettrica. |  |
| Divaricatori vaginali | 30 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * revisione completa; * controllo snodi e sistemazione cremagliera/farfalla di apertura; * lucidatura/satinatura. |  |
| Strumentario di chirurgia specialistica: camicie, inseritori, resettori, trocar, pinze laparoscopiche, pinze e forbici da biopsia, portaghi specialistici (1) (2) | 200 | Qualsiasi intervento necessario al ripristino dello strumento, tra cui (l’elenco è indicativo ma non esaustivo):   * rettifica; * assetto; * affilatura completa; * riplastificazione; * registrazione meccanismi; * controllo continuità elettrica; * sostituzione rubinetti e ceramica terminale (camicie). |  |
| Manutenzione preventiva | 200 | La quotazione comprende la sola manutenzione preventiva. Eventuali lavorazioni correttive che si rendessero necessarie a seguito dei controlli preventivi dovranno essere quotate secondo i prezzi riportati nelle righe soprastanti. |  |
| Marcatura strumentario | 150 | marcatura/incisione richieste dall’Azienda (es. nome del reparto) – massimo 12 caratteri alfanumerici |  |

(1) I diversi componenti che formano gli strumenti vengono considerati come pezzi singoli in modo tale che l’Azienda abbia la possibilità di sostituire solo il componente giudicato non riparabile.

(2) Da questa categoria risulta escluso il solo strumentario di oculistica.